## детали
Заказ на Поставку деталей соединительных для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Спецификация
№ | Наименование продукции, тип, марка, краткая техническая характеристика* | Ед. изм | Кол-во | Цена без НДС, руб. без учета транспортных расходов | Цена без НДС, руб с транспортными расходами | Стоимость без НДС, руб. с транспортными расходами | Сумма НДС, руб. с транспортными расходами | Стоимость с НДС, руб. с транспортными расходами | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Отвод ОГ 90 Ду325х14 | шт | 2 | 13528.6408 | 13934.5 | 27869 | 5016.42 | 32885.42 | 2015-12-31
2 | Отвод ОГ 45 Ду 325х14 | шт | 2 | 10534.9515 | 10851 | 21702 | 3906.36 | 25608.36 | 2015-12-31
3 | Заглушка П 57x5 ст.20 ГОСТ 17379-2001 | шт | 40 | 133.4951 | 137.5 | 5500 | 990 | 6490 | 2015-12-31
4 | Отвод П 90° 325х16 - Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 13169.4175 | 13564.5 | 27129 | 4883.22 | 32012.22 | 2015-12-31
5 | Отвод П 45° 325х16 - Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 10534.9515 | 10851 | 21702 | 3906.36 | 25608.36 | 2015-12-31
6 | Днище ДШ 325 (14 К48)-16-0,75-УХЛ | шт | 2 | 9895.1456 | 10192 | 20384 | 3669.12 | 24053.12 | 2015-12-31
7 | Заглушка П 89х6-ст20 ГОСТ 17379-2001 | шт | 32 | 216.9903 | 223.5 | 7152 | 1287.36 | 8439.36 | 2015-12-31
8 | Тройник П 159х6-57х6 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 959.7087 | 988.5 | 1977 | 355.86 | 2332.86 | 2015-12-31
9 | Переход ПК 159х8-114х6 ст.09г2с ГОСТ17378-2001 | шт | 2 | 912.6214 | 940 | 1880 | 338.4 | 2218.4 | 2015-12-31
10 | Отвод П 90гр. 89х6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | 340.2913 | 350.5 | 2103 | 378.54 | 2481.54 | 2015-12-31
11 | Переход П К-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | шт | 10 | 363.5922 | 374.5 | 3745 | 674.1 | 4419.1 | 2015-12-31
12 | Тройник П 159х8-57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2747.0874 | 2829.5 | 5659 | 1018.62 | 6677.62 | 2015-12-31
13 | Тройник 159х8-108х6 ст.20 ГОСТ 17376-83 | шт | 2 | 3241.7476 | 3339 | 6678 | 1202.04 | 7880.04 | 2015-12-31
14 | Заглушка 57х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | шт | 2 | 309.7087 | 319 | 638 | 114.84 | 752.84 | 2015-12-31
15 | Тройник П 159х8-57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 812.6214 | 837 | 1674 | 301.32 | 1975.32 | 2015-12-31
16 | Отвод гнутый ОГ45°-219-5,4-0,75-5DN-1100/1100-У-0°С в заводской¶изоляции по ТУ 1469-002-04834179-2005" | шт | 1 | 229725.7282 | 236617.5 | 236617.5 | 42591.15 | 279208.65 | 2015-12-31
17 | Отвод гнутый ОГ82°-219-5,4-0,75-5DN-1550/1550-У-0°С в заводской изоляции по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт | 1 | 258983.9806 | 266753.5 | 266753.5 | 48015.63 | 314769.13 | 2015-12-31
18 | Отвод П90-57х4 с термообработкой ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 152.9126 | 157.5 | 472.5 | 85.05 | 557.55 | 2015-12-31
19 | Заглушка 219х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | шт | 12 | 844.1748 | 869.5 | 10434 | 1878.12 | 12312.12 | 2015-12-31
20 | Отвод гнутый ОГ33°-219-5,4-0,75-5DN-950/950-У-0°С в заводской изоляции по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт | 1 | 235532.5243 | 242598.5 | 242598.5 | 43667.73 | 286266.23 | 2015-12-31
21 | Отвод гнутый ОГ35°-219-5,4-0,75-5DN-1000/1000-У-0°С в заводской изоляции по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт | 1 | 238689.3204 | 245850 | 245850 | 44253 | 290103 | 2015-12-31
22 | Отвод гнутый ОГ60°-219-5,4-0,75-5DN-1250/1250-У-0°С в заводской изоляции по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт | 1 | 254044.6602 | 261666 | 261666 | 47099.88 | 308765.88 | 2015-12-31
23 | Отвод П90-57х4 с термообработкой ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 92.7184 | 95.5 | 286.5 | 51.57 | 338.07 | 2015-12-31
24 | Отвод 90-108х6 ГОСТ 17375-2001 | шт | 68 | 441.7476 | 455 | 30940 | 5569.2 | 36509.2 | 2015-12-31
25 | Переход П К-114х6-108х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | шт | 13 | 761.165 | 784 | 10192 | 1834.56 | 12026.56 | 2015-12-31
26 | Тройник П 108х8-57х5 ГОСТ 17376-2001 | шт | 5 | 3069.9029 | 3162 | 15810 | 2845.8 | 18655.8 | 2015-12-31
27 | Заглушка 57х5 ГОСТ 17379-2001 ст20 | шт | 18 | 129.1262 | 133 | 2394 | 430.92 | 2824.92 | 2015-12-31
28 | Тройник 159х8-20 ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2757.2816 | 2840 | 5680 | 1022.4 | 6702.4 | 2015-12-31
29 | Заглушка П 219х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | шт | 1 | 1036.8932 | 1068 | 1068 | 192.24 | 1260.24 | 2015-12-31
30 | Отвод П90-273х10 ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 | 5152.4272 | 5307 | 42456 | 7642.08 | 50098.08 | 2015-12-31
31 | Заглушка П 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | шт | 4 | 275.2427 | 283.5 | 1134 | 204.12 | 1338.12 | 2015-12-31
32 | Тройник Ду 159х10-159х10 | шт | 1 | 4853.3981 | 4999 | 4999 | 899.82 | 5898.82 | 2015-12-31
33 | Тройник бесшовный приварной переходной Ду325мм толщена стенок 8мм на Ду108мм толщена стенки 7мм Ру до10 МПа сталь20 | шт | 1 | 11722.3301 | 12074 | 12074 | 2173.32 | 14247.32 | 2015-12-31
34 | Заглушка П 325х10-ст20 ГОСТ 17379-2001 | шт | 6 | 1261.165 | 1299 | 7794 | 1402.92 | 9196.92 | 2015-12-31
35 | Тройник П 159х8-108х6 ст.20 | шт | 1 | 2717.9612 | 2799.5 | 2799.5 | 503.91 | 3303.41 | 2015-12-31
36 | Заглушка П159х8 ГОСТ 17379-2001 | шт | 8 | 323.301 | 333 | 2664 | 479.52 | 3143.52 | 2015-12-31
37 | Отвод П 90гр. 89х6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 284.466 | 293 | 1465 | 263.7 | 1728.7 | 2015-12-31
38 | Тройник П 159х8-89х6-20 ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 3265.534 | 3363.5 | 3363.5 | 605.43 | 3968.93 | 2015-12-31
39 | Отвод П 90гр. 89х6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 290.7767 | 299.5 | 1497.5 | 269.55 | 1767.05 | 2015-12-31
40 | Тройник П 159х8-89х6-20 ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 3266.0194 | 3364 | 3364 | 605.52 | 3969.52 | 2015-12-31
41 | Отвод П 90гр. 89х6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 340.7767 | 351 | 1755 | 315.9 | 2070.9 | 2015-12-31
42 | Тройник П 159х8-89х6-20 ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 3266.0194 | 3364 | 3364 | 605.52 | 3969.52 | 2015-12-31
43 | Отвод П 90гр. 159х8 ст.20 | шт | 21 | 1155.3398 | 1190 | 24990 | 4498.2 | 29488.2 | 2015-12-31
44 | Отвод ОГ 30° 325(10К55)-5,6-0,75-5DN-1100/1100 УХЛ | шт | 2 | 235335.9223 | 242396 | 484792 | 87262.56 | 572054.56 | 2015-12-31
45 | Тройник 325х10-159х10 | шт | 1 | 17368.932 | 17890 | 17890 | 3220.2 | 21110.2 | 2015-12-31
46 | Тройник бесшовный приварной переходной Ду 325мм толщена стенок 10мм на Ду 108мм толщена стенки 6мм сталь20 | шт | 1 | 11722.3301 | 12074 | 12074 | 2173.32 | 14247.32 | 2015-12-31
47 | Отвод П 90гр. 89х6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 300 | 309 | 618 | 111.24 | 729.24 | 2015-12-31
48 | Тройник П 219х8-89х6 ст.09Г2С | шт | 3 | 10472.8155 | 10787 | 32361 | 5824.98 | 38185.98 | 2015-12-31
49 | Заглушка П 219х6 ст.20 | шт | 2 | 553.3981 | 570 | 1140 | 205.2 | 1345.2 | 2015-12-31
50 | Отвод П 90гр. 57х5 ст.20 | шт | 60 | 157.5243 | 162.25 | 9735 | 1752.3 | 11487.3 | 2015-12-31
51 | Заглушка П 273х8 ст.20 | шт | 2 | 1058.2524 | 1090 | 2180 | 392.4 | 2572.4 | 2015-12-31
52 | Фланец 2-50-100 ст.20 | шт | 1 | 611.6505 | 630 | 630 | 113.4 | 743.4 | 2015-12-31
53 | Заглушка 159х8-09Г2С | шт | 6 | 499.0291 | 514 | 3084 | 555.12 | 3639.12 | 2015-12-31
54 | Тройник П 325х10-159х8-09Г2С исполнение 2 для трубопроводов | шт | 2 | 19849.5146 | 20445 | 40890 | 7360.2 | 48250.2 | 2015-12-31
55 | Отвод П 90-57х6-09Г2С | шт | 6 | 191.7476 | 197.5 | 1185 | 213.3 | 1398.3 | 2015-12-31
56 | Заглушка 325х10 ст.20 | шт | 2 | 1585.9223 | 1633.5 | 3267 | 588.06 | 3855.06 | 2015-12-31
57 | Тройник П 159х8-57х5-09Г2С | шт | 1 | 4530.0971 | 4666 | 4666 | 839.88 | 5505.88 | 2015-12-31
58 | Фланец 2-50-100 ст.20 | шт | 2 | 708.7379 | 730 | 1460 | 262.8 | 1722.8 | 2015-12-31
59 | Тройник бесшовный приварной равнопроходной Ду 159 мм толщина стенки 8 мм Ру до 10 МПа сталь 09Г2С | шт | 2 | 3427.1845 | 3530 | 7060 | 1270.8 | 8330.8 | 2015-12-31
60 | Заглушка эллиптическая исполнения 2 наружний диаметр 325мм толщина стенки 10мм сталь марки 09Г2С | шт | 4 | 1697.0874 | 1748 | 6992 | 1258.56 | 8250.56 | 2015-12-31
61 | Тройник П325х10-159х8-09Г2С. Исполнение 2; D=325мм; D1=159мм; Т=10мм;Т1=8мм; для трубопроводов | шт | 3 | 30171.8447 | 31077 | 93231 | 16781.58 | 110012.58 | 2015-12-31
62 | Тройник П 159х8-57х5-09Г2С | шт | 1 | 2746.6019 | 2829 | 2829 | 509.22 | 3338.22 | 2015-12-31
63 | Тройник ТШС 325(14 К48)х159(8 К48)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 | шт | 1 | 34781.5534 | 35825 | 35825 | 6448.5 | 42273.5 | 2015-12-31
64 | Отвод 90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | 3159.2233 | 3254 | 19524 | 3514.32 | 23038.32 | 2015-12-31
65 | Тройник ТС 219х14-16-0,75-хст,-09Г2С ТУ 1469-006-04606975-2000 | шт | 1 | 26363.1068 | 27154 | 27154 | 4887.72 | 32041.72 | 2015-12-31
66 | Тройник 219х8 ГОСТ 17376-2001 | шт | 4 | 6749.5146 | 6952 | 27808 | 5005.44 | 32813.44 | 2015-12-31
67 | Тройник 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | шт | 17 | 3291.2621 | 3390 | 57630 | 10373.4 | 68003.4 | 2015-12-31
68 | Переход 219х10-89х6 ГОСТ 17378-01 | шт | 2 | 1772.3301 | 1825.5 | 3651 | 657.18 | 4308.18 | 2015-12-31
69 | Переход 159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-83 | шт | 1 | 898.0583 | 925 | 925 | 166.5 | 1091.5 | 2015-12-31
70 | Переход 108х6-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | шт | 5 | 343.6893 | 354 | 1770 | 318.6 | 2088.6 | 2015-12-31
71 | Переход 89(6)-57(5) ст.09Г2С ГОСТ 17378-01 | шт | 3 | 225.2427 | 232 | 696 | 125.28 | 821.28 | 2015-12-31
72 | Переход 57х5-45х4 ст. 20 , концентрический, D=57 мм, Т=5 мм, D1=45 мм, Т1=4 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 3 | 123.301 | 127 | 381 | 68.58 | 449.58 | 2015-12-31
73 | Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | шт | 3 | 274.7573 | 283 | 849 | 152.82 | 1001.82 | 2015-12-31
74 | Заглушка 89х6 ГОСТ 17379-2001 | шт | 2 | 209.7087 | 216 | 432 | 77.76 | 509.76 | 2015-12-31
75 | Отвод 219х8 90 град в заводском антикоррозионном покрытии ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 13011.6505 | 13402 | 40206 | 7237.08 | 47443.08 | 2015-12-31
76 | Отвод П90-159х8 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 1155.3398 | 1190 | 2380 | 428.4 | 2808.4 | 2015-12-31
77 | Отвод 90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 22 | 185.4369 | 191 | 4202 | 756.36 | 4958.36 | 2015-12-31
78 | Переход 57х5-20х3 | шт | 4 | 118.4466 | 122 | 488 | 87.84 | 575.84 | 2015-12-31
79 | Переход пк 108x5 - 57x5 гост 17378-01 | шт | 2 | 311.6505 | 321 | 642 | 115.56 | 757.56 | 2015-12-31
80 | Переход ПК 57х4-45х4 09Г2С 17378-2001 | шт | 2 | 126.2136 | 130 | 260 | 46.8 | 306.8 | 2015-12-31
81 | Тройник П 108х6-89х6 ГОСТ 17376-2001 | шт | 5 | 3123.7864 | 3217.5 | 16087.5 | 2895.75 | 18983.25 | 2015-12-31
82 | Переход ПК 219х8-159х6 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 1355.8252 | 1396.5 | 2793 | 502.74 | 3295.74 | 2015-12-31
83 | Переход ПК 219х8-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 1403.3981 | 1445.5 | 2891 | 520.38 | 3411.38 | 2015-12-31
84 | Переход ПК 159х6-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 997.5728 | 1027.5 | 2055 | 369.9 | 2424.9 | 2015-12-31
85 | Переход ПК 108Х6-57Х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 350.9709 | 361.5 | 723 | 130.14 | 853.14 | 2015-12-31
86 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 370.8738 | 382 | 382 | 68.76 | 450.76 | 2015-12-31
87 | Отвод П90-57х5 ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 152.9126 | 157.5 | 472.5 | 85.05 | 557.55 | 2015-12-31
88 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 370.8738 | 382 | 1146 | 206.28 | 1352.28 | 2015-12-31
89 | Переход ПК-108х6-57х5 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 311.165 | 320.5 | 641 | 115.38 | 756.38 | 2015-12-31
90 | Переход ПК-219х8-108х6 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 1159.2233 | 1194 | 2388 | 429.84 | 2817.84 | 2015-12-31
91 | Переход ПК 57х5-25х3-20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 8 | 118.4466 | 122 | 976 | 175.68 | 1151.68 | 2015-12-31
92 | Тройник П 89х6 ГОСТ 17376-2001 | шт | 4 | 1603.8835 | 1652 | 6608 | 1189.44 | 7797.44 | 2015-12-31
93 | Переход ПК 89х6-57х4ст.20 | шт | 1 | 204.8544 | 211 | 211 | 37.98 | 248.98 | 2015-12-31
94 | Переход ПК 57х5-25х4 ст.09г2с. | шт | 2 | 126.2136 | 130 | 260 | 46.8 | 306.8 | 2015-12-31
95 | Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 667.4757 | 687.5 | 1375 | 247.5 | 1622.5 | 2015-12-31
96 | Переход П К-377х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 5445.1456 | 5608.5 | 11217 | 2019.06 | 13236.06 | 2015-12-31
97 | Переход ПК 325х10-108х6 ст.20 | шт | 2 | 2016.9903 | 2077.5 | 4155 | 747.9 | 4902.9 | 2015-12-31
98 | Переход ПК 219х8-108х6 ст.20 | шт | 1 | 1151.4563 | 1186 | 1186 | 213.48 | 1399.48 | 2015-12-31
99 | Переход ПК 57х5-25х4 ст.09г2с. | шт | 2 | 124.2718 | 128 | 256 | 46.08 | 302.08 | 2015-12-31
100 | Тройник П 219х11 ст.20 | шт | 1 | 7250.4854 | 7468 | 7468 | 1344.24 | 8812.24 | 2015-12-31
101 | Тройник бесшовный приварной переходной Ду 219мм толщена стенок 10мм на Ду 89мм толщена стенки 6мм сталь21 | шт | 2 | 5722.3301 | 5894 | 11788 | 2121.84 | 13909.84 | 2015-12-31
102 | Тройник бесшовный приварной переходной Ду 219мм толщена стенок 10мм на Ду 108мм толщена стенки 6мм сталь20 | шт | 1 | 3375.7282 | 3477 | 3477 | 625.86 | 4102.86 | 2015-12-31
103 | Тройник 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 2135.4369 | 2199.5 | 2199.5 | 395.91 | 2595.41 | 2015-12-31
104 | Переход концентрический наружные диаметры 273мм и 219мм толщины стенок соответственно 7мм и 6мм из стали 09Г2С К-273х7-219х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | 1810.1942 | 1864.5 | 1864.5 | 335.61 | 2200.11 | 2015-12-31
105 | Переход П К-89х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | 249.5146 | 257 | 257 | 46.26 | 303.26 | 2015-12-31
106 | Переход П К-57х5-25х4 ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | 106.7961 | 110 | 110 | 19.8 | 129.8 | 2015-12-31
107 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001 | шт | 7 | 812.6214 | 837 | 5859 | 1054.62 | 6913.62 | 2015-12-31
108 | Переход П К-219х10-57х5-09Г2С | шт | 2 | 1068.4466 | 1100.5 | 2201 | 396.18 | 2597.18 | 2015-12-31
109 | Отвод П 90гр. 89х6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 250.9709 | 258.5 | 1034 | 186.12 | 1220.12 | 2015-12-31
110 | Переход Ду57х5-25х4 ГОСТ 17378 | шт | 6 | 126.2136 | 130 | 780 | 140.4 | 920.4 | 2015-12-31
111 | Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | шт | 6 | 672.3301 | 692.5 | 4155 | 747.9 | 4902.9 | 2015-12-31
112 | Тройник П 159х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 2747.0874 | 2829.5 | 2829.5 | 509.31 | 3338.81 | 2015-12-31
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 2651026.5 | 477184.77 | 3128211.27
Всего: Стоимость с НДС 3128211 (Три миллиона сто двадцать восемь тысяч двести одиннадцать рублей 27 коп.), в том числе НДС 18% - 477184 (Четыреста семьдесят семь тысяч сто восемьдесят четыре рубля 77 коп.)
Дополнительные требования по качеству и комплектности:
обязанность поставщика направлять одновременно с продукцией технические паспорта, сертификаты на продукцию, а также сертификаты соответствия и пожаробезопасности на всю продукцию, подлежащую сертификации. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
Гарантийные требования: наличие гарантийных обязательств завода-изготовителя.
*В таблице указаны предельные цены по каждой позиции номенклатуры. Цены, указываемые в заявке на участие в Запросе предложений, не должны превышать указанные предельные цены (стлбц. 5-9) позиции номенклатуры.

## Формула числа прописью (с НДС)
В ячейке Е2 должна быть ссылка на исходное число
3128211.27
Заглавная без НДС | Три миллиона сто двадцать восемь тысяч двести одиннадцать рублей 27 коп. | [8 empty] | Сегодня с утра судя по всему было | 2015-05-22 | 22 | мая | 2015 | не отсюда
Заглавная с НДС | Три миллиона сто двадцать восемь тысяч двести одиннадцать рублей 27 коп. | [7 empty] | « 22 » мая 2015 г. |  |  |  | 5 |  | мая
маленькая без НДС | три миллиона сто двадцать восемь тысяч двести одиннадцать рублей 27 коп.
маленькая с НДС | три миллиона сто двадцать восемь тысяч двести одиннадцать рублей 27 коп.
Для справки - смотрите примечания к ячейкам E4 B8 B9 этого листа и H2 и C34 предыдущего.
242
три миллиона |  |  |  |  | т
сто двадцать восемь тысяч |  |  |  |  | Т
двести одиннадцать рублей
27 коп. | [9 empty] | 2015-05-22
|  |  |  | 3128211 | рублей
0
0 | 0 | 0 |  | девятьсот
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | девять
0
0 | 0 | 0 |  | девятьсот
0 | 0 | 0
3 | 3 | 3 |  | три
|  |  |  | 3 | миллиона
31 | 1 | 1 |  | сто
312 | 2 | 2 |  | двадцать
3128 | 8 | 8 |  | восемь
|  |  |  | 128 | тысяч
31282 | 2 | 2 |  | двести
312821 | 1
3128211 | 1 | 11 | одиннадцать | один
|  |  |  | 211 | рублей
27 |  | 2 |  | двадцать
|  | 7 |  | семь
коп.
один | одна |  | десять
два | две |  | одиннадцать | двадцать |  | двести
три |  |  | двенадцать | тридцать |  | триста
четыре |  |  | тринадцать | сорок |  | четыреста
пять |  |  | четырнадцать | пятьдесят |  | пятьсот
шесть |  |  | пятнадцать | шестьдесят |  | шестьсот
семь |  |  | шестнадцать | семьдесят |  | семьсот
восемь |  |  | семнадцать | восемьдесят |  | восемьсот
девять |  |  | восемнадцать | девяносто |  | девятьсот
|  |  | девятнадцать | сто
Автор : Ap0st0l ¦ Рихтовал: 0legator ©2005 | [7 empty] | http://www.allok.ru/
[6 empty] | Замечания и пожелания - сюда: |  | olegator@allok.ru
© Олег Оксанич 2005г www.allok.ru
& Ap0st0l
Note on E2: Ok: Здесь надо вставить ссылку на первый лист, откуда берётся число для прописи. В данном примере это 'счёт-факт' ячейка I31 - "Итого"

## Формула числа прописью (НДС)
В ячейке Е2 должна быть ссылка на исходное число
477184.77
Заглавная без НДС | Четыреста семьдесят семь тысяч сто восемьдесят четыре рубля 77 коп. | [8 empty] | Сегодня с утра судя по всему было | 2015-05-22 | 22 | мая | 2015 | не отсюда
Заглавная с НДС | Четыреста семьдесят семь тысяч сто восемьдесят четыре рубля 77 коп. | [7 empty] | « 22 » мая 2015 г. |  |  |  | 5 |  | мая
маленькая без НДС | четыреста семьдесят семь тысяч сто восемьдесят четыре рубля 77 коп.
маленькая с НДС | четыреста семьдесят семь тысяч сто восемьдесят четыре рубля 77 коп.
Для справки - смотрите примечания к ячейкам E4 B8 B9 этого листа и H2 и C34 предыдущего.
247
ч
четыреста семьдесят семь тысяч |  |  |  |  | Ч
сто восемьдесят четыре рубля
77 коп. | [9 empty] | 2015-05-22
|  |  |  | 477184 | рублей
0
0 | 0 | 0 |  | девятьсот
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | девять
0
0 | 0 | 0 |  | девятьсот
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | девять
0
4 | 4 | 4 |  | четыреста
47 | 7 | 7 |  | семьдесят
477 | 7 | 7 |  | семь
|  |  |  | 477 | тысяч
4771 | 1 | 1 |  | сто
47718 | 8 | 8 |  | восемьдесят
477184 | 4 | 4 |  | четыре
|  |  |  | 184 | рубля
77 |  | 7 |  | семьдесят
|  | 7 |  | семь
коп.
один | одна |  | десять
два | две |  | одиннадцать | двадцать |  | двести
три |  |  | двенадцать | тридцать |  | триста
четыре |  |  | тринадцать | сорок |  | четыреста
пять |  |  | четырнадцать | пятьдесят |  | пятьсот
шесть |  |  | пятнадцать | шестьдесят |  | шестьсот
семь |  |  | шестнадцать | семьдесят |  | семьсот
восемь |  |  | семнадцать | восемьдесят |  | восемьсот
девять |  |  | восемнадцать | девяносто |  | девятьсот
|  |  | девятнадцать | сто
Автор : Ap0st0l ¦ Рихтовал: 0legator ©2005 | [7 empty] | http://www.allok.ru/
[6 empty] | Замечания и пожелания - сюда: |  | olegator@allok.ru
© Олег Оксанич 2005г www.allok.ru
& Ap0st0l
Note on E2: Ok: Здесь надо вставить ссылку на первый лист, откуда берётся число для прописи. В данном примере это 'счёт-факт' ячейка I31 - "Итого"